## 診断結果の記録管理
点検・診断結果の記録管理
施設区分： |  |  | 整備年度：
施 設 名 ： |  |  | 地区・区間等：
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容

## 記載例
点検・診断結果の記録管理の例
施設区分： | 農用地 |  | 整備年度： | 昭和６１年 （防護柵はH2に設置）
施 設 名 ： | ― |  | 地区・区間等： | ○○集落地内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2015-04-10 | 遊休農地発生あり | ○○○○ | ○○地先 | 2015-10-10 | 草刈りの実施
| 法面の一部に小規模な侵食あり〔計３箇所、幅20cm程度の大きさ〕 | ○○○○ | 字○○内 | 2015-11-26 | 侵食部分に土を補充し整形
| 鳥獣害防護柵の断線が一部あり〔2箇所〕 | ○○○○ | 字○○内 | 2016-03-22 | 断線箇所の修復
2015-09-10 | 異常気象後の点検 異常なし | ○○○○ | ― | ― | ―
点検・診断結果の記録管理の例
施設区分： | 開水路 |  | 整備年度： | 昭和５８年
施 設 名 ： | ○○○○水路 |  | 地区・区間等： | －
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復区間等 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2015-04-10 | 一部分にはらみあり〔○○分水の下流に約30mの場所の2m程度の範囲〕 | ○○○○ | ○○分水ゲートから、下流に約○○m | 2015-11-26 | 側壁背面の過剰な土を取り除き、側壁を適正位置に再設置
| 目地部分が一部開いている〔△△分水ゲート～△△分水ゲートの範囲〕 | ○○○○ | △△分水ゲートから、△△分水ゲートまで | 2016-03-18 | モルタルを充填材とした目地詰めを実施
2016-03-20
2015-09-10 | 異常気象後の点検 異常なし | ○○○○ | ― | ― | ―
点検・診断結果の記録管理の例
施設区分： | パイプライン |  | 整備年度： | 昭和６３年
施 設 名 ： | ○○○○水路 |  | 地区・区間等： | －
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2015-04-10 | 給水栓ボックスの一部に補強が必要なものがあり〔3箇所〕 | ○○○○ | ○○集落内農地 | 2016-03-09 | 洗掘箇所の埋め戻し及びボックスの傾き修正
2015-04-10 | 遮光施設の固定状況が一部不十分 | ○○○○ | ○○調整池 | 2015-12-10 | 施設を確実に固定
2015-09-10 | 異常気象後の点検 異常なし | ○○○○ | ― | ― | ―
点検・診断結果の記録管理の例
施設区分： | ため池 |  | 整備年度： | 昭和５０年
施 設 名 ： | ○○ため池 |  | 地区・区間等： | －
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2015-04-10 | 洪水吐表面の一部にひび割れあり〔20cm程度の長さ〕 | ○○○○ | 堤体 | 2016-02-20 | ポリマーセメントモルタルの塗布を実施
2015-04-10 | 遮水シートの一部に破損〔長さ5cm程度の亀裂〕 | ○○○○ | 遮水シート | 2016-02-26 | 同一資材の接合
2015-09-10 | 異常気象後の点検 異常なし | ○○○○ | ― | ― | ―
点検・診断結果の記録管理の例
施設区分： | 農道 |  | 整備年度： | 昭和６２年
施 設 名 ： | 農道○○－○○線 |  | 地区・区間等： | ○○集落地内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復区間等 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2015-04-10 | 路面の一部にひび割れあり〔30cm程度の大きさ（幅1cm程度）〕 | ○○○○ | 字○○内の路面 | 2015-06-10 | アスファルト乳剤系の補修材による補修を実施
| 路肩・法面に水みちあり〔幅10cm程度の大きさ〕 | ○○○○ | 字○○内の路肩・法面 | 2015-11-26 | 侵食部分に土を補充し整形
| 側溝側壁に一部破損あり〔幅20cm程度の大きさ〕 | ○○○○ | 字○○内の側溝 | 2016-03-18 | モルタルでものと形状を復元
2015-09-10 | 異常気象後の点検 異常なし | ○○○○ | ― | ― | ―
不明なときは「―」を記入する
＜農用地＞
◆点検のポイント（農地維持）
・遊休農地が発生していないか
・鳥獣防護柵や防風ネットが壊れていないか
草に覆われていないか
◆機能診断のポイント（資源向上）
・法面に侵食や水みちはないか
・畦畔が崩れたり低くなったりしていないか
・畦畔から、漏水していないか
・鳥獣防護柵や防風ネットは正常に機能しているか
・鳥獣防護柵や防風ネットに破損はないか
点検や機能診断を行って問題箇所とされた施設の状況を記入します
それぞれの問題箇所について、実践活動の中でどのような対応（補修、更新）を行ってきたのかを、実施日とともに記入します
このシートには記入例です。
入力しないでください
＜開水路＞
◆点検のポイント（農地維持）
・土砂の堆積や漏水により通水に支障はないか
・ゲートやポンプ等の水利施設は正常に作用するか
◆機能診断のポイント（資源向上）
・藻類や水草の繁茂はないか
・法面の侵食や漏水はないか
・安全柵や手すりの破損はないか
【コンクリート水路】
・不同沈下や、目地の劣化やゆるみはないか
・側壁の破損やハラミはないか
・側壁背面に空洞はないか
【土水路】
・侵食や崩壊はないか
【ゲート類】
・サビや腐食はないか
・ハンドルの操作異常はないか
・ゴムパッキンの劣化による漏水はないか
＜パイプライン＞
◆点検のポイント（農地維持）
・ポンプ吸水槽への泥やゴミの堆積はないか
・制水弁や給水栓に異常はないか
・通水に問題ない
◆機能診断のポイント（資源向上）
【パイプライン】
・管体の劣化や破損はないか、
・継手からの漏水や劣化はないか
【バルブ類】
・可動の異常はないか
・マンホール、ふた等の破損はないか
・サビや腐食はないか
【給水栓ボックス】
・洗掘（基礎部のむき出し）や破損はないか
・フロートの動作異常はないか
【ポンプ場】
・建屋の損傷はないか
・可動の異常はないか
・サビや腐食はないか
＜ため池＞
◆点検のポイント（農地維持）
・水中に土砂が堆積していないか
・堤体に雑草が繁茂していないか
・ゴミが投棄されていないか
・取水施設のコンクリート構造物の基礎が
空洞になっていないか
◆機能診断のポイント（資源向上）
・堤体のブロック類の破損やずれはないか
・堤体のコンクリート部の目地が破損していないか
・堤体の侵食、崩れ、亀裂、漏水はないか
・遮水シートの破損や劣化はないか
・ゲートの作動異常はないか
・手すりや防護柵の破損や腐食はないか
・看板類の破損や設置の不備はないか
＜農道＞
◆点検のポイント（農地維持）
・路面の凹凸により交通に支障はないか
・路肩、法面に雑草が繁茂していないか
・ゴミが投棄されていないか
◆機能診断のポイント（資源向上）
・路面のくぼみ・穴はないか
・路面の大きなひび割れはないか
・路肩や法面の崩れや亀裂・浸食はないか